## Sheet1
A) | Algemene Informatie
| 1. | Objectgegevens
|  | a. | Naam
|  | b. | Adres
|  | c. | Installatiedatum
|  | c. | Contactpersoon
|  | d. | Contactgegevens
| 2. | Opdrachtgever inspectie
|  | a. | Naam
|  | b. | Adres
|  | c. | Contactpersoon
|  | d. | Contactgegevens
| 3. | Inspectie firma
|  | a. | Naam
|  | b. | Adres
|  | c. | Inspecteur
| 4. | Inspectie gegevens
|  | a. | Soort inspectie
|  | b. | Uitvoering van de inspectie
|  | c. | Omvang van de inspectie
| 6. | Kenmerken van de elektrische installatie
|  | a. | Doel van de elektrische installatie
|  | b. | Stroomstelsel
|  | c. | Wederzijdse beïnvloeding
|  | d. | Uitwendige invloeden
| 7. | Gebruikte documentatie
|  | a. | Gebruikte normen
|  | b. | Gebruikte richtlijnen
|  | c. | Gebruikte voorschriften
| 8. | Inspectiefrequentie
|  | a. | Inspectiefrequentie
|  | b. | Datum van eerstvolgende inspectie
| 9. | Ondertekenening
|  | a. | Handtekening
|  | b. | Datum
B) | Visuele inspectie
| 1. | Informatie en markeringen |  | Uitslag (OK/NOK) | Opmerking
|  | a. | Is de bestickering van het laadstation in orde?
|  | b. | Zijn de serienummers van het laadstation duidelijk?
|  | c. | Is het wachtwoord aanwezig en leesbaar?
|  | d. | Is de inrichting van de parkeerplek in orde?
| 2. | Herkenbaarheid van installatiedelen
|  | a. | Is de bestickering van de interne componenten in orde?
|  | b. | Is de plaatsing van interne componenten in orde?
| 3. | Beschadigingen
|  | a. | Is de behuizing incl. deur in orde?
|  | b. | Zijn de connectorkleppen, scharnieren en het slot in orde?
|  | c. | Is de mate van beplakking en graffiti in orde?
|  | d. | Is de mate van scheefstand in orde?
|  | e. | Is de mate van stabiliteit in orde?
|  | f. | Is de kwaliteit van de afdichtrubbers in orde?
| 4. | Tekenen van oververhitting
|  | a. | Is de mate van verschroeiing van de contacten van de connectoren in orde?
|  | b. | Is de mate van tekenenen van oververhitting aan de buitenzijde in orde?
|  | c. | Is de mate van tekenenen van oververhitting aan de binnenzijde in orde?
| 5. | Conformiteit productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften
|  | a. | Is de bodemplaat juist geplaatst en zijn eventuele openingen afgedicht?
|  | b. | Zijn de juiste wartels gebruikt en zijn deze juist geplaatst?
|  | c. | Zijn de connectoren juist gemonteerd?
|  | d. | Zijn de aanhaalmomenten voor alle toestellen conform productvoorschriften?
| 6. | Toegang
|  | a. | Is de locatievan het laadstation veilig om te werken?
|  | b. | Is het laadstation voldoende toegankelijk?
| 7. | Vereffening en beschermingsleidingen
|  | a. | Is de mate van corrosie van aardblok en zichtbare aardpen in orde?
|  | b. | Is de deur van het laadstation vereffend?
|  | c. | Is er zichtbare vereffening tussen de installatiedelen en het aardblok?
| 8. | Beveiligingstoestellen
|  | a. | Zijn de juiste toestellen voor lekstroombeveiliging toegepast?
|  | b. | Zijn de juiste smeltzekeringen toegepast?
|  | c. | Is de zekeringenhouder geschikt voor de toegepaste smeltzekeringen?
| 9. | Veiligheidsketens
|  | a. | Is het/zijn de relaisbord(en) visueel in orde?
| 10. | Overige visuele punten
|  | a. | Zijn er overige punten naar voren gekomen tijdens de visuele inspectie?
C) | Meting en beproeving
| 1. | Circuitimpedantie |  | Waarde | Limiet | Uitslag (OK/NOK)
|  | a. | Foutstroomcircuitimpedantie L-PE (Zs) hoofdschakelaar |  | < 100Ω
|  | b. | Foutstroomcircuitimpedantie L-PE (Zs) connector 1 |  | < 100Ω
|  | c. | Foutstroomcircuitimpedantie L-PE (Zs) connector 2 |  | < 100Ω
|  | d. | Netstroomcircuitimpedantie L-N (Zi) hoofdschakelaar |  | < 1Ω
|  | e. | Netstroomcircuitimpedantie L-N (Zi) connector 1 |  | < 1Ω
|  | f. | Netstroomcircuitimpedantie L-N (Zi) connector 2 |  | < 1Ω
| 2. | Vereffening
|  | a. | Potentiaalvereffening (Rlow) deur-aardblok |  | < 1Ω
|  | b. | Potentiaalvereffening (Rlow) kast-aardblok |  | < 1Ω
| 3. | Isolatieweerstand
|  | a. | Isolatieweerstand 250V (Riso) hoofdschakelaar |  | > 250Ω
|  | b. | Isolatieweerstand 250V (Riso) connector 1 |  | > 250Ω
|  | c. | Isolatieweerstand 250V (Riso) connector 2 |  | > 250Ω
| 4. | Scheiding van stroomketens
|  | a. | Spanning connector 1 niet in gebruik connector 2 wel |  | < 0.1V
|  | b. | Spanning connector 2 niet in gebruik connector 1 wel |  | < 0.1V
|  | c. | Spanning bovenkant afgeschakelde hoofdschakelaar |  | < 0.1V
| 5. | Aardlekbeveiliging
|  | a. | Uitschakeltijd aardlekschakelaar 1 |  | < 300ms
|  | b. | Uitschakelstroom aardlekschakelaar 1 |  | 15-30mA
|  | c. | Testknop aardlekschakelaar 1 | nvt | nvt
|  | d. | Uitschakeltijd aardlekschakelaar 2 |  | < 300ms
|  | e. | Uitschakelstroom aardlekschakelaar 2 |  | 15-30mA
|  | f. | Testknop aardlekschakelaar 2 | nvt | nvt
|  | g. | Softwarematige DC-lekstroombeveiliging |  | 6mA
| 6. | Overstroombeveiliging
|  | a. | Continuïteit smeltzekeringen connector 1 | nvt | nvt
|  | b. | Continuïteit smeltzekeringen connector 2 | nvt | nvt
| 7. | Werking
|  | a. | Laadsessie connector 1 in orde? | nvt | nvt
|  | b. | Vergrendeling van laadkabel connector 1 in orde? | nvt | nvt
|  | c. | Laadsessie connector 2 in orde? | nvt | nvt
|  | d. | Vergrendeling van laadkabel connector 1 in orde? | nvt | nvt